Fiche Technique

Ultralite® Dalle béton 0502.000

v1

01.001 / UC2448-3

Fiche Te	v1

Ultralite®Dalle béton	Madein the USA by

0502.00001.001 / UC2448-3

Matériaux		Noyau en polystyrène encapsulé technique Revêtement de ciment renforcé de fibres

Revêtement extérieur en coulis avec texture

# Utilisation prévue

Pour supporter les condenseurs extérieurs CVC et les pompes à chaleur à air sur un sol aplati et stabilisé.

# Caractéristiques du produit

- Prêt à l'emploi et léger à transporter et à manipuler

- Très rigide - Capacité de charge maximale répartie 400 kg

- Convient pour une utilisation en extérieur offrant une résistance aux intempéries extérieures à long terme

- Surface texturée externe empêchant l'unité de glisser

- Résistance testée aux réfrigérants, à l'huile de compresseur, à la solution saline et à l'urine canine synthétique (selon ASTM D2299).

- Excellente performance de résistance au gel et au dégel (selon ASTM C67)

# Product dimensions

Pas besoin d'attendre que le béton sèche. Utilisez l'Ultralite® et vous pourrez installer l'unité extérieure immédiatement.

Rapide et facile à installer ! Blocs de caoutchouc vendus séparément.

Fiche Technique v1 Ultralite® Dalle béton 0502.00001.001 / UC2448-3

| Code Castel | Model | Longueur | Largeur | Hauteur |  | Poids | PALLET |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0502.00001.001 | UC-2448-3 | 1200 mm | 600mm | 75mm |  | 12,7 kg | 15 pcs |

Fiche Technique

Ultralite® Dalle béton 0502.000

v1

01.001 / UC2448-3

Fiche Te	v1

Ultralite®Dalle béton	Madein the USA by

0502.00001.001 / UC2448-3